公安县政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：2021-421022-72-01-000070

项目名称：公安县中医医院网络安全等级保护系统

磋商内容：网络安全等级保护系统采购及售后服务

公安县政府采购中心

2021年9月

目  录

第一章  磋商邀请函·········································································03

第二章  磋商须知············································································05

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求··································14

第四章  评审办法及评审标准·····························································16

第五章  合同书（格式）···································································18

第六章  响应文件格式······································································20

第一章 邀请函

公安县政府采购中心受公安县中医医院的委托，就公安县中医医院网络安全等级保护系统服务进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

一、项目编号：2021-421022-72-01-000070号

二、项目名称：公安县中医医院网络安全等级保护系统

三、磋商内容：根据工程建设进度要求及时开展跟踪审计，具体内容详见第三章“采购服务要求”。

四、采购预算：166.89万元。

五、供应商资格条件

1、应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

3.本项目的特定资格要求：无

4、未被列入“信用中国”网站(。www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合体。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

七、竞争性磋商文件的获得

（一）竞争性磋商文件与公告同时发布，符合条件的供应商请于2021年9月25日起，在“湖北省政府采购网、公安县人民政府网的公安县公共资源交易和政府采购交易信息栏目”自行下载竞争性磋商文件。

（二）有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，请及时关注“湖北省政府采购网、公安县人民政府网的公安县公共资源交易和政府采购交易信息栏目”发布的信息更正公告。

八、递交响应文件截止时间和磋商时间

递交响应文件截止时间：2021年10月8日15:00时整（14:30 时开始接受响应文件）。

递交响应文件截止时间即为磋商时间，逾期送达的响应文件概不接受。

九、响应文件送达和磋商地点：公安县公共资源交易中心503室

十、询问和质疑

相关供应商对磋商文件、磋商过程和成交结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、公安县政府采购中心提出询问和质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人或负责人）代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料。

- 公告期限

自磋商公告发布之日起3个工作日。

十二、联系方式

集中采购机构：公安县政府采购中心

联系人：侯婷梅 徐云国

联系电话：0716-5220059、0716-5222190

地址：公安县斗湖堤镇油江路122号

采购人名称：公安县中医医院

联系人：刘洋

联系电话：15872102355

地址：公安县斗湖堤镇油江路234号

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 公安县中医医院网络安全等级保护系统 |
| 2 | 项目编号 | 2021-421022-72-01-000070号 |
| 3 | 采购人 | 采购人名称：公安县中医医院 联系人：刘洋 联系电话：15872102355 地址：公安县斗湖堤镇油江路234号 |
| 4 | 集中采购机构 | 名称：公安县政府采购中心 地址：公安县斗湖堤镇油江路122号 联系人：侯婷梅 徐云国 联系电话：0716-5220059、0716-5222190 电子邮箱：37449247@qq.com |
| 5 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 6 | 价格扣除比例 | 10% |
| 7 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 本项目不接受联合体投标 |
| 8 | 交付使用期及付款方式 | 1、交付使用期：60日历天 付款方式：合同签订后预付合同款60%，交付使用且验收合格后支付合同款的35%,质保期满一年后无质量问题及付清余款。 |
| 9 | 现场踏勘 | 现场踏勘联系人：杨帆、杨洋 联系电话：15872102355 供应商须自行考察现场，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求。 |
| 10 | 说明（面对中小微企业） | 根据《荆州市人民政府关于优化政府采购更大力度支持中小微企业发展的实施意见》（荆政发[2020]12号）文件精神，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单。 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：公安县财政局。

2.3“集中采购机构”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.4“磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.5“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织

或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.6“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其

相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同

草案条款等所有内容的文件。

3. 供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料

不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、

不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证

明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制

性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；

3.3未被列入“信用中国”网站(。www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如

何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2集中采购机构不向成交供应商收取服务费。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用

简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改

内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供

应商受邀参加本文件多个包磋商的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和

封装。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，磋商小组有权拒

绝其补充和磋商。

5.5响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其响应文件：

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附

件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(。www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明

文件等（如果有的话）(附件13)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量

单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目磋商内容自磋商之日算起（60）日历日内保持有效。磋商结束后，在

有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期

比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，集中采购机构可向供应商提出延长

磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝集中采

购机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效

期的供应商不允许修改其响应文件。

# 四、报价要求

9. 报价以费率报价。

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实

施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已

包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

12.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商邀请函”中规定的时间前递交到集中

采购机构。

14. 迟交的响应文件

14.1集中采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递

交的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

15.磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律

等方面）组成，外聘专家从湖北省政府采购专家库中随机抽取。

15.1磋商小组负责制定磋商文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商

谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等

工作。

七、磋商的步骤

16. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。

17. 资格性审查

17.1磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人

身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组将拒绝

该供应商参加磋商。

17.2磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度

进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应

磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3

条。

18. 第一轮磋商

18.1磋商小组将按照随机抽签的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分

别进行磋商。

18.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等

进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性

磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.3 响应文件的澄清和说明

1）磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、

说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应

商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供

应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交

磋商小组。

18.4磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该

供应商即为合格的供应商。

18.5第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、

采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行

下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商

满足。

18.6合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

19.磋商文件修正

19.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要

求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实

质性变动是磋商文件的有效组成部分。

19.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知参加磋商的供应商。

19.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修

正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃

磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组

可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购

需求为止。

20. 第二轮磋商

20.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

20.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超

过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

21. 最后报价

21.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的技术、服务要求的，在磋商

结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

21.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的技术、服务要求，需

通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按

照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，

并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足

三家的，磋商活动终止。

21.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应

文件的有效组成部分。

21.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

22. 综合评议

22.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务

服务评议和价格评议。

22.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。

23.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

23.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、

监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或

者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产

品参加谈判的，给予《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价

格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

23.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业

声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提

供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所

提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于

监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

23.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合

体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的

协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《磋商须知前附表》确

定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《磋商

须知前附表》确定比例进行价格扣除。

23.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属

于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程

或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予

价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商

的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报

价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

24.1算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额

与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响

应文件将被拒绝。

25.磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而

不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

八、确定成交供应商

26.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交

候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序

推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定

成交供应商。

九、成交公告和质疑

28.集中采购机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，

同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

29. 相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起

七个工作日内，依据政府采购相关规定，向集中采购机构提出询问或质疑，集中

采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

29.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

29.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

29.3具体的质疑事项及事实依据；

29.4明确的请求和必要的证明材料；

29.5以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

29.6提起质疑的日期。

十、签订合同

30.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

31. 合同签订后预付合同款60%，交付使用且验收合格后支付合同款的35%,质保期满一年后无质量问题及付清余款。

十二、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人

民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求

一、项目需求清单

| 序号 | 产品 | 数量 | 部署位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下一代防火墙 | 2 | 互联网出口域 |  |
|  | 日志审计 | 1 | 运维管理域 |  |
|  | 数据库审计 | 1 | 运维管理域 |  |
|  | 堡垒机 | 1 | 核心业务域 |  |
|  | 负载均衡 | 2 | 运维管理域 |  |
|  | 入侵防御 | 1 | 核心交换 |  |
|  | 态势感知平台（含配套潜伏威胁探针） | 1 | 运维管理域 |  |
|  | 备份一体机 | 1 | 核心业务域 |  |
|  | 交换机 | 2 | 核心交换 |  |
|  | UPS电池 | 48 | 运维管理域 |  |
|  | 机房环境监控 | 1 | 运维管理域 |  |
|  | 安全服务费 | 三级等级认证（三级）信息安全等保整改安全服务服务 |  | 按整改业务系统数量 |

- 项目需求技术要求

1、堡垒机技术要求

| 指标名称 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 堡垒机 |
| 硬件性能要求 | ★★硬件要求：规格：1U，单电源，内存大小≥4G，硬盘容量≥1T SATA，千兆电口≥6个 |
|  | ★★性能要求：运维授权数≥50，图形运维并发数≥100，字符运维并发数≥200 |
| 支持类型 | 支持windows系统、linux/unix系统、网络设备 |
|  | 支持KVM、Vmware、数据库、http/https等 |
| 用户与资产管理 | 支持批量导入、导出用户信息及设备信息 |
|  | 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式 |
|  | ★支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
|  | 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号 |
|  | 支持资源发现功能，可自动发现目标网段内的设备 |
|  | 支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能 |
| 运维授权 | ★★支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（提供产品功能截图） |
|  | 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批 |
| 认证管理 | 同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usb key、动态口令认证 |
| 改密计划 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 |
|  | 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容 |
|  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令 |
|  | 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存 |
| 访问审批 | 支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数，用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问 |
| 紧急运维 | 支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看 |
| 双人复核 | 支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权 |
| 访问控制 | ★★支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
| 命令过滤 | 支持基于单条操作命令或命令组设置行为规则，当运维人员输入违规命令时（包括通过table键、上下键、复制等方式）自动进行告警或阻断 |
| 命令审批 | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行 |
|  | 命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； |
| 行为审计 | 支持对常见设备运维操作进行记录（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等信息 |
| 配置审计 | 支持对堡垒主机的配置行为进行审计记录 |
| 运维自查 | 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史 |
| 审计报表 | 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出 |
| 动作流 | 支持通过动作流配置完美支持所有C/S系统的单点登录功能 |
| 客户端兼容 | 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端。 |
| 产品资质 | ★产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

2、数据库审计技术要求

| 指标名称 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 数据库审计 |
| 硬件性能要求 | ★★硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥2TB SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口，千兆光口≥2个。 ★★性能参数：吞吐量≥2Gbps，SQL处理性能≥8000条SQL/s，日志检索性能≥19000条/秒，日志检索≥19500条/秒。 |
| 部署方式 | 审计方式：旁路交换机镜像 、 Agent抓包 |
|  | 多机部署支持集中管理，可集中管理多台采集器审计的事件、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |
|  | 支持多种虚拟化平台，包括Sangfor-HCI (vma格式)、Kvm (qcow2格式)、Vmware (ova格式) |
| 部署管理 | 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
| 审计能力 | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库。 |
|  | 提供web审计日志的查询页面，支持通过日期、源IP、业务系统、以及指定url地址作为搜索关键字进行过滤查询，查询结果包括源区域、目的区域、操作对象、影响结果及其web三层关联信息。 |
|  | 审计SQL模版：产品支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间 |
| 安全能力 | 识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 |
|  | 支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询，可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威胁 |
|  | 新型SQL模板快速发现威胁，通过新增的SQL模式串趋势快速分析来自外部的攻击威胁，分析维度包括 新型SQL模板增长趋势、时间轴、导出报表、源IP、业务系统、SQL模板 旁路主动发rest包阻断技术，Netfilter框架技术可灵活针对IP、端口、业务系统做精准阻断。 |
| 日志分析 | 支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行。 |
|  | 支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。 |
|  | ★★为保证日志审计产品对虚拟化平台整体兼容性，所投产品厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖厂商公章。 |
|  | 精细化审计日志分离存储，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 |
|  | ★★TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
|  | ★支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
|  | 自定义报表拖拽，通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果。 |
| 产品资质 | ★公安部数据库审计产品《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

- 下一代防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 下一代防火墙 |
| 硬件平台 | ★规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64G SSD，接口≥6千兆电口，千兆光口≥2。 ★为保证整体网络安全病毒防御的高效性，所投下一代防火墙产品应与态势感知平台为同一品牌或能够支持自动联动处理威胁，轻化运维。 |
| 性能要求 | ★网络层吞吐量≥12G，应用层吞吐量≥4.4G，并发连接数≥640万，HTTP新建连接数≥20万。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 路由功能 | 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 |
|  | 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 |
|  | 支持IPv6环境的安全策略设置，实现入侵防御、防病毒、Web应用防护等等安全功能。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 流量控制 | ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
| 安全级别 | ★所投防火墙产品经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别，提供NSS Labs相关测试报告。。 |
| 连接控制 | 支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 |
| DDoS防御 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 |
|  | 支持ARP欺骗类攻击防护。 |
| CMMI认证 | ★防火墙产品厂商具备CSA CS-CMMI5认证。提供证明文件复印件加盖原厂公章。 |
| 文件过滤 | 具备文件过滤功能，可对视频文件、音频文件、图片文件、文本文件、可执行文件、驱动文件等类型文件进行安全过滤。 |
| 入侵防御 | 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 |
|  | 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 |
| 产品成熟度 | 要求所投防火墙产品入围全球权威的IT研究与顾问咨询公司GARTNER的魔力象限，提供入围GARTNER的魔力象限产品报告。提供魔力象限报告并加盖原厂公章。 |
| 安全可靠性 | 设备生产原厂家为公安部第二代防火墙标准起草单位之一。提供相关证明文件并加盖原厂公章。 |
| 网端云联动 | ★具备网端云协同联动功能，提供第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 |
| 策略生命周期管理 | ★支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） |
| 网管协议 | 支持标准网管协议SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3、SNMP Trap。 |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

4、日志审计

| 指标名称 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 日志审计 |
| 硬件性能要求 | ★★硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，缓存容量≥64G SSD 硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口。 ★★默认包含主机审计许可证书数量≥50，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥1100。 |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件、网络及安全设备、WEB访问、文件访问、数据库服务、WEB服务、FTP服务等； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块、文件传输模块、邮件模块、即时通讯模块、远程控制模块、网站访问模块、入侵检测、业务检测、流量监控； 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 支持Opsec Lea日志采集； |
| 性能优化 | ★★支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） |
| 监控功能 | 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
| 报表分析功能 | 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板； |
| 查询分析功能 | 支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； 支持查询模版创建、修改、删除功能； |
| 策略管理功能 | 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； ★★支持定义部门和人员的对应关系，支持定义人员与账号的对应关系。（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
| 日志数据安全 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； ★支持 HTTP 网页标题、BBS、威胁情报、DGA、搜索关键词的网络会话分类展现（提供产品功能截图加盖原厂公章） |
| 系统配置 | 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； |
| 产品资质 | ★产品应具备公安部销售许可证 设备生产厂家具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级） |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

5、态势感知平台

| 组件 | 态势感知平台 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★存储容量≥20T，在带宽性能1Gbps时存储时长≥1200天/1Gbps。 硬件参数：内存≥96GB，系统盘≥128GB，数据盘≥32TB，标配盘位数≥8，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口。 |
| 大屏可视 | 支持大屏展示综合安全态势，包括资产态势、脆弱性态势、网络攻击态势、安全事件态势、外连态势、横向威胁态势、设备运行态势；支持页面跳转到对应态势大屏，并具备大屏告警能力 |
|  | ★支持大屏展示横向威胁态势，包括业务与终端访问、发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图；支持不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问等行为（需提供截图证明并加盖原厂公章）。 |
| 资产中心 | 支持对全网资产总览分析，包括资产概览、服务器运行状态、资产统计，其中资产概览包括7天即将退库资产、全部资产数、核心资产数、资产组数、服务器数、终端数；服务器运行包括服务器离线TOP5、服务器开放端口TOP10、服务器应用TOP5；资产统计包括资产组TOP5、资产来源TOP5、设备类型TOP5、操作系统分布、7天内即将退库资产； |
|  | 支持流量实时识别与主动扫描资产，可联动扫描器定期或立即扫描资产，支持自定义扫描IP地址、网段、URL。 |
|  | 支持流量实时分析漏洞功能，漏洞类型包括配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP、数据库、Web应用等；支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告 |
| 处置中心 | 支持业务视角维度展示安全风险，包括攻击阶段分布、风险等级趋势、事件描述、遭受的外部攻击、脆弱性风险、行为画像、开放端口等 |
|  | 支持安全域维度展示安全风险，包括安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险 |
| 分析中心 | 支持外部威胁分析，包括高危攻击、残余攻击、暴力破解、成功的事中攻击、邮件威胁、文件威胁、外部风险访问。 |
|  | 支持邮件威胁分析，可展示收件人TOP5、发件人账号TOP5、恶意邮件类型分布、危害和处置建议；支持对恶意邮件详情分析，包含收件人账号、恶意邮件数量、发件人账号、附件名称、病毒名称、恶意链接名称等，并支持导出分析结果 |
|  | 支持横向访问服务器流量分析，包括TOP5应用流量趋势、TOP5协议趋势；支持服务器视角和来访分支视角，其中服务器视角可展示服务器IP、总流量、源IP数量、应用TOP10、协议端口TOP10、连接失败数、最大并发，并支持以表格形式导出数据。 |
| 联动响应 | 支持资产类型、事件类型、风险等级自动化编排响应策略，可联动组件包括防火墙AF、上网行为管理AC、终端检测响应EDR；其中资产类型可选择终端、服务器或指定范围的IP资产；风险等级选择可选择已失陷、高可疑、低可疑；事件类型包括有害程序、网络攻击、信息破坏等，事件类型数量不少于20种。 |
|  | 支持与本次所投防火墙联动，支持平台自动下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。 |
|  | ★支持自动化编排响应处置手段，包括联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀、进程取证，可识别平台已对接的安全设备，自动推荐联动策略（需提供截图证明并加盖原厂公章）。 |
| 设备管理 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级 |
|  | ★具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等；支持定期自动升级或离线手动升级（需提供截图证明并加盖原厂公章）。 |
|  | ★支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，只能管理和查看所属分支资产的安全信息；具备完整的功能展示，包括监控中心、处置中心、分析中心、资产中心和报告中心；总部管理员支持查看全局的安全信息，支持页面跳转各个分支的独立管理页面（需提供截图证明并加盖原厂公章）。 |
| 6、态势感知配套潜伏威胁探针 |
| 组件 | 态势感知配套潜伏威胁探针 |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 功能要求 | ★与安全态势感知系统为同一品牌 |
| 性能指标 | ★设备接口≥6个千兆电口+2千兆光口SFP；内存大小≥8G，硬盘容量≥64G |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
| 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
| ★敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤（需提供功能截图并加盖原厂公章）。 |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、NetworkDevice、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、WebActivex等客户端漏洞攻击检测。 |
|  | 支持FTP、IMAP、MSSql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、VNC等协议暴力破解检测。 |
| 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
| 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
| 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。 |
| 沙盒对接 | 支持将流量还原的文件发送至沙盒分析；可支持第三方沙盒对接 |
| 部署 | 支持多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，业主方有权要求中标供应商提供样机对上述功能要求逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 7、负载均衡 |
| 指标 | 负载均衡要求 |
| 性能要求 | ★性能参数：4层吞吐量（默认网口）≥4Gbps，并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥100000，7层新建连接数 RPS≥150000。 ★硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口，千兆光口≥2个。 ★为了保证整体负载性能，负载均衡设备需与防火墙产品为同一品牌或支持在负载均衡性能不足时防火墙能够自动处理流量负载调度。 |
| 设备部署 | 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 |
| 多合一功能集成 | 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 |
|  | 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 |
|  | 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择 |
|  | ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料，并提供厂家授权免费开通功能声明并加盖公章) |
| 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 |
| 可编程流量控制 | ★支持自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。（提供设备操作界面截图证明材料) |
| 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 |
|  | 支持三明治架构，对防火墙、IPS、行为管理等网络设备进行流量负载均衡和故障切换，使以上网络设备获得Active-Active运行的能力。支持跨设备健康状态监视（透明监视），同时支持IPv4和IPv6 |
|  | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。 |
|  | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。 |
|  | 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能 |
|  | ★支持基于URL的链路调度功能，内置不少于1000条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看并进行编辑。可根据URL将访问国外网站的请求调度到违规访问提醒页面。（提供设备操作界面截图证明材料） |
|  | 支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度 |
|  | 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发。 |
|  | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 |
|  | SLB能够通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报GSLB，设备之间的联动使得GSLB能根据链路和服务器两者的综合状态实现智能切换，为用户选择最优的数据中心和服务器分配方式。 |
| 服务器负载均衡 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session ID等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持。 |
|  | 支持防秒杀功能，即能够以JSESSIONID为标识限制用户访问速度，且不影响该用户访问非防护页面 |
|  | 支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。 |
|  | ★支持外部监视器探测方式通过编写脚本执行命令使得节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将其从节点池中移除，保证业务正常访问。（提供设备操作界面截图证明材料） |
|  | 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 |
|  | 支持后端服务不可用时主动关闭连接，保证客户端访问的连续性 |
|  | ★支持Loose Initiation和Loose Close功能选项（支持非SYN建立会话的选择和任意FIN释放会话选择）（提供设备操作界面截图证明材料） |
|  | 对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包 |
|  | ★服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量；（提供设备操作界面截图证明材料） |
| IPV6改造 | IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64等协议转换 |
|  | IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题 |
|  | 支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转 |
| 应用交付优化 | 七层虚拟服务支持时间戳、TIME_WAIT资源快速回收、节点失效关闭连接和重置无效连接功能 |
|  | 七层虚拟服务支持延迟ACK、SACK和DSACK功能 |
|  | 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 |
|  | ★支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。(提供第三方评测报告证明) |
|  | 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。 |
|  | 免费开通HTTP压缩、HTTP缓存、TCP连接复用、SSL卸载等功能，无需额外购买相应授权。 |
| 高可用 | 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； 支持基于链路流量进行有效性判断，能够在预设时间内进行主动探测。 |
| 运维管理 | 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 |
|  | 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台如zabbix的管理 |
|  | IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66等协议转换 |
|  | 支持标准的RESTful和SOAP等形式的API接口，可提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。 |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

8、入侵防御

| 项目 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥ 64GB SSD，接口≥4千兆电口，千兆光口≥4个。 |
| 性能要求 | ★性能参数：网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥600Mbps，并发连接数≥1300000，新建连接数≥50000，IPSec VPN最大隧道数≥1000。 |
| 部署方式 | 支持路由模式、透明模式、镜像模式、混合模式等多种部署方式，满足用户复杂多样的网络环境； |
| 网络适应性 | 支持静态路由、RIP和OSPF动态路由、策略路由等多种路由协议； 支持链路探测； 支持ARP代理和静态ARP绑定； 支持配置DNS及DNS代理，支持DHCP中继、DHCP服务器； 支持SNMP v1、v2、v3网络管理协议，支持SNMP Trap配置； |
| NAT地址转换 | 支持IPv4/v6 NAT地址转换，支持多个内部地址映射到同一个公网地址、多个内部地址映射到多个公网地址、内部地址到公网地址一一映射、源地址和目的地址同时转换等多种方式； 支持外部网络主机访问内部服务器、支持DNS映射功能； 支持IPv4/IPv6双栈工作模式； |
| DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4/v6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护； 支持IP地址扫描、端口扫描防护、ARP欺骗防护功能、IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
| VPN功能 | 支持IPSec VPN远程接入； |
| 应用识别与流量控制 | 支持P2P、IM、游戏、炒股软件、网银，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； |
| 应用访问控制 | 访问控制规则支持从IP、端口、服务、应用、时间维度进行细粒度的一体化设置与管控； ★访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间已过期、规则超长时间未有匹配等情况；（需提供相关功能截图证明） ★访问控制规则支持数据模拟匹配，根据输入源的五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） |
| 内容过滤 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载方式过滤； |
| 病毒防护 | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀； |
| 入侵防护功能 | ★具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；（需提供相关功能截图证明） ★支持针对服务器的各种漏洞攻击防护，包括Media漏洞攻击、Network Device、Telnet漏洞攻击、DNS漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Web漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Database漏洞、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击；（需提供相关功能截图证明） ★支持针对客户端的各种漏洞攻击防护，包括Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Web Browse、Web Activex、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击；（需提供相关功能截图证明） 支持后门软件、间谍软件、木马软件、蠕虫等恶意软件防护； 支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
| 高可用性 | 支持A/A，A/S模式部署； 支持配置同步，会话同步和用户状态同步； |
| 日志统计与管理 | 支持自定义维度查询流量统计、应用统计、内容安全、漏洞攻击防护、DOS攻击、内容安全、应用控制、本机安全事件、用户登录/注销、系统操作等多种安全日志； 支持网页、PDF、EXCEL等格式导出查询日志； |
| 系统配置管理 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式，支持安全防护策略一体化配置，一条策略可同时对应用和用户进行安全防护设置，减少策略配置数目，提高管理易用性； 支持配置向导功能，快速实现设备初始运维部署； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件、短信等多种告警方式； |
| 安全集中管理 | 支持安全设备集中管理，包括配置策略统一下发，规则库统一更新等功能； |
| 正品授权 | 1、为确保供应商提供非假冒伪劣产品，供应商参与本项目报价和投标需提供产品生产厂家针对本项目的授权函，无法提供则视为报价和投标无效； 2、中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |
| 售后服务 | 需提供产品生产厂家对本项目的售后服务承诺函，无法提供投标无效； |

9、备份一体机

| 指标名称 | 指标项 | 指标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★品牌 | 成熟度 | 国产非OEM或联合品牌； 备份软件具有产品登记证书，软件著作权。 原厂商运营正常，未进入失信被执行人名单、无财产股权被查封或司法冻结； 国内备份市场占有率处于前五名，提供近三年权威机构报告； 提供上述资质证书或证明文件复印件加盖原厂公章 |
| ★硬件要求 | 外观及扩展性 | 单备份节点为2U机架式备份容灾专用存储设备 投标产品支持国产化平台灾备集群，一套平台同时实现定时备份、持续数据保护和副本数据管理功能，需出具国家级测评机构检测报告复印件加盖原厂公章； |
|  | 基本硬件要求 | 配置≧1颗八核处理器，≧32GB高速缓存，备份设备系统盘采用2块≧240GB 企业级SSD硬盘，通过硬件RAID1（考虑性能，不接受LVM和软RAID）保护，以确保备份系统的安全性和可用性；提供≥2个板载千兆GE网口和≥2个板载10GE光口，配置≧36TB存储裸容量及对应软件授权； |
| 保护功能 | 平台安全性 | 存储备份系统为专用基于Linux的64位嵌入式系统，减少病毒感染几率，确保系统稳定。 |
|  | 备份方式 | 支持数据库、文件、虚拟化平台的增量备份、差异备份、完全备份等多种备份方式。 ★提供永久增量备份功能：采用永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率； |
|  | 操作系统保护 | 支持Windows、Linux操作系统的在线备份保护。 |
|  | 数据库应用保护 | 支持对SQL Server、Oracle、MySQL、Sybase、Exchange Server、Domino Server、DB2、Active Directory、GBase、以及达梦等主流应用进行在线备份保护。支持以非脚本的向导方式对数据库应用进行保护，减少维护和部署复杂度。 |
|  |  | 支持自动发现业务服务器中的数据库数据，可直接探测显示出需要保护的数据库的实例。 |
|  |  | ★★支持针对备份数据实现自动数据恢复验证策略配置，全自动化实现恢复测试演练（提供该功能截图并加盖原厂商公章）。 |
|  |  | ★★获得Oracle官方备份解决方案全球官方认证。（投标时提供官网截图并加盖厂商鲜章，官网链接备查。） |
|  |  | ★支持Oracle创建备份任务时，可进行web界面向导式多样化参数配置，如：备份通道数、每个备份集中最多包含的数据文件和日志文件的个数、备份跳过数据文件坏块、每个备份集的最大容量、RMAN能够并行读取的数据文件个数等。（投标时提供详细的功能截图并加盖厂商鲜章。） |
|  |  | ★★获得SAP官方备份解决方案全球官方认证。（投标时提供官网截图并加盖厂商鲜章，官网链接备查。） |
|  | 虚拟化保护 | ★★支持对VMware vSphere、XenServer、H3C CAS及H3C UIS 超融合、华为Fusionsphere等主流虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。以上虚拟化应用均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件；支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，可设置虚拟机并发数量，可大幅提高备份恢复效率（提供该功能截图并加盖原厂商公章）； |
|  |  | ★★支持将备份数据复制到华为云OBS、腾讯云 COS 、EMC Atmos等S3协议的云存储中，实现云备份异地数据灾备；支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节备份速度（提供该功能截图并加盖原厂商公章） |
|  |  | ★★支持Open Stack云平台K/L/M/N/O/P/Q/R等版本等版本基于API方式的无代理备份保护. 支持备份粒度为region、用户、云主机.当数据源为一个范围时,可自动备份该范围内新增的云主机；（提供在Open Stack社区的原厂代码提交记录链接并加盖公章，确保针对Open Stack云平台的备份方案具备持续研发级维护能力） |
|  |  | ★★支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，最大可设置10个虚拟机并发数量，可大幅提高备份恢复效率（提供该功能截图并加盖原厂商公章）。 |
|  | BCT加持 | ★★支持在 Oracle 复制作业中通过配置BCT（Block Change Tracking）启动选项，实现BCT启动的全自动化处理，无需人工指令操作。（提供功能截图并加盖原厂鲜章。） |
|  | 恢复确认 | ★★所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作（提供该功能截图并加盖原厂商公章）。 |
|  | 海量小文件备份加速 | 支持Windows、Linux环境下主流文件系统的卷级备份保护功能，能够智能的识别数据块的使用情况，仅备份有用的数据块。 |
|  |  | ★数据恢复时同时支持卷级别的恢复和文件级别的恢复，文件级别恢复前可以预览文件系统结构，有选择性的恢复所需恢复的文件（提供该功能截图并加盖原厂商公章）。。 |
|  | 数据加密 | 支持以AES256位加密算法对备份数据进行加密，确保备份数据无泄密风险。 |
|  | 重复数据删除 | 支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本。（提供该功能截图并加盖原厂商公章）。 |
|  |  | 采用内存级指纹池进行重删，所有指纹读写全部保存于内存中，从而提升指纹查询和处理效率，并且减少了因磁盘中指纹池增大所导致的随机IO压力。当指纹池不再需要进行备份时，将指纹同步到磁盘当中。 |
|  | 远程复制 | 支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，可通过异地的备份数据进行恢复，支持一对一，一对多，多对一进行复制。 |
|  |  | ★具备断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传(提供该功能截图并加盖原厂商公章) |
|  |  | ★具备异地备份数据的安全管理机制，异地备份管理系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能。(提供此功能截图并加盖原厂商公章) |
| 数据安全性 | 加密 | ★★支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性（提供支持两种加密算法的功能截图并加盖原厂商公章）。 |
| 安全管理体系 | 管理体系 | ★★备份系统用户及权限管理：支持系统管理及安全审计至少五类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性（分别提供五种角色登录后的账户信息截图并加该原厂商公章）； 所有账户初次登录必须强制更改默认密码，提升管理安全性； |
| 资源管理 | 资源管理 | 支持对虚拟化平台资源的配置，配置要备份保护的目标虚拟化平台的访问地址和登录认证信息。 |
|  |  | 客户端资源，图形化展示所有安装了备份代理软件的客户端系统，包括客户端名称、机器名、IP地址、代理软件版本、在线状态和所属操作员等。 |
|  |  | 重删资源，建立重删指纹池，用于存储重删指纹信息。 |
| 硬件管理 | 硬件管理 | 支持图形化展示一体机的硬盘布局信息，与实际的硬盘物理位置一一对应。可通过每块硬盘的图标状态了解到硬盘的健康状态。 |
|  |  | 支持通过图形化界面配置RAID，包括创建、配置、删除、重建、设置热备盘和取消热备盘等操作。支持根据实际需要单独控制RAID的读写缓存开关。 |
| 统一灾备运维管理 | 运维监控 | ★★支持扩展统一灾备运维管理软件，实现对备份集群系统进行集中统一的运行监控，提供为IT运维管理员提供提供丰富可视化操作视图；运维管理员可通过该管理界面统一集中监管备份设备运行、任务运行状况，并可提供详细、直观的运维分析报表，帮助管理员及时调整和优化备份设备管理，实现备份系统的智能运维。多维度监控：基于租户配额进行划分空间管理，介质总空间、介质使用率等；备份恢复任务运行情况、历史记录；备份设备运行情况（状态、容量使用情况等）；报表分析统计：备份系统运营和运维监控报表；备份业务报表（任务完成情况、失败任务原因分析等）支持运营管理员查看所有实时告警和历史告警。（提供运维管理软件集中监控的界面截图，并加盖原厂公章） |
| ★授权要求 | 模块配置 | 授权要求：备份系统支持集群架构，本次配置≧1个备份节点；配置X86平台应用数据不限容量的备份授权，配置VMware、XenServer、H3C CAS 、华为Fusion Sphere等主流虚拟化平台整机免费备份恢复授权，配置提供不限虚拟化平台服务器和集群数量的备份授权，配置报表服务授权，以上授权不限制数据量和数据类型和服务器数量； |
| ★服务及授权 | 服务配置 | 提供原厂商针对本项目的三年硬件质保，原厂工程师安装部署服务，原厂工程师三年基础支持服务。 中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 投标人须提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函，否则投标无效。 |

10、核心交换机

| 功能及技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ★交换容量≥19Tbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥2800Mpps |
| 硬件要求 | ★主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
|  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余，电源个数≥2 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |
|  | ★★为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供Tolly测试报告 |
| 无线管理 | ★★支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理，提供Tolly测试报告 |
| 用户管理 | 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL |
| 二层功能 | 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤 |
|  | 支持MAC地址≥256K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持ARP表项≥128K，提供权威第三方测试报告 |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | ★★支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K，提供权威第三方测试报告 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 可靠性 | ★★支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供Tolly测试报告 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 |
| 资质证书 | 提供工信部入网证书复印件 |
|  | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |
| 实配（单台） | ★配置主控引擎≥2，电源个数≥2，万兆集群端口数≥4 ★配置32个万兆光口，96个千兆电口 |
| 厂商资料 | 提供所投产品厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函，无法提供投标无效；中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |

11、机房环境监控系统

| 功能及技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配电柜监测 | 三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理 |
|  | 电流互感器，400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头；一个三相电量仪配3个，适用于YD2060-J1K |
|  | 6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RS485/Modbus 输出；支持网口接入 |
| UPS动力监测 | 物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据 |
|  | 数据转发器-串口版，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电； |
|  | 802.3at 30W 千兆PoE 注入器 |
|  | 物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权 |
| 温湿度监测 | 机架式温湿度传感器，产品采用高性能进口元器件，既能保证测量时的高灵敏性，又能增强工作稳定性，抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰。可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调；支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电 |
| 告警系统 | 4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作，支持RJ45网口输出 |
|  | 声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 |
| 正品授权 | 提供所投产品厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函，无法提供投标无效；中标后7个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商和投标人追究相关责任的权利。 |

三、交付期和质保期

交付期从签订合同后60日历天内交付使用；质保期为交付使用后三年。

四、最高限价

本项目最高限价166.89万元。

五、付款方式

合同签订后预付合同款60%，交付使用且验收合格后支付合同款的35%,质保期满一年后无质量问题及付清余款。）

六、验收标准

有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足磋商文件要求。

七、现场踏勘

本项目为医院信息化重点建设项目，为了高质高效地完成本次采购目标,使供应商更好的理解本项目的服务要求和重难点,要求供应商必须现场勘查。

# 第四章  评审办法及评分标准

| 项目 | 内容 | 分数 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 投标报价 | 30 | 本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务部分（25分） | 企业信用 | 6 | 1、供应商具备AAA级企业信用等级证书得3分，AA级证书得1分，其他不得分。需要提供第三方信用评估机构或中国招标投标机构颁发的证书复印件和在线查询地址，无法提供不得分。 2、供应商为AAA级守合同重信用企业得3分，AA级得1分，其他不得分。需要提供评估机构出具的证书原件和查询地址，无法提供不得分。 |
|  | 履约能力 | 3 | 1、所投堡垒机产品厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组和用户组成员。提供证明文件并加盖原厂公章得3分,无法提供不得分。 |
|  |  | 8 | 1、所投数据库审计厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）。提供证明文件并加盖原厂公章得2分，无法提供不得分。 2、供应商每提供近三年类似项目业绩的可核实的证明材料一份，得2分，满分6分，无法提供不得分。 |
|  |  | 3 | 所投堡垒机厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 |
| 技术部分 （45分） | 整体技术项 | 30 | 1、对于核心指标参数(标识★★) 每项不满足扣5分，对于关键的性能参数和配置（标识★），每项不满足扣3分；对于非关键技术指标的一般指标，每项不满足扣2分。此项最低得分0分，最高得30分。 |
|  | 所投产品技术熟练度 | 12 | 1、所投日志审计系统支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射提供功能截图并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 2、所投数据库审计系统支持精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快，提供功能截图并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 3、投标备份一体机支持国产化平台灾备集群，一套平台同时实现定时备份、持续数据保护和副本数据管理功能，需出具国家级测评机构检测报告复印件加盖原厂公章得2分，未提供不得分。 4、所投备份一体机产品获得SAP官方备份解决方案全球官方认证，投标时提供功能截图并加盖厂商公章，官网链接备查得2分，无法提供不得分。 5、所投数据库审计系统内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等，提供功能截图并加盖厂商公章得2分，否则不得分。 |
|  | 售后服务 | 8 | 1、供应商能提供2小时内响应并处理售后服务承诺得6分；3小时内响应并处理售后服务承诺得4分；4小时响应并处理售后服务承诺得2分。须提供可行性的证明材料否则不得分。 2、售后服务人员具有相应专业技术能力的，提供相关专业职称证书的，得2分，没有提供则不得分。 |

备注： 本次评标采用百分制，评标指标设置为报价、商务、技术三大部分。

说明：1、依照本办法上述有关规定，给供应商综合评估，独立打分。

2、各供应商的最终得分为各评委所评定分数的总分。

3、评分结果均按四舍五入法精确至小数点后二位。

4、根据供应商的最终得分，按高低次序依次推荐3名成交候选人。

第五章 合同书（参考格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，公安县采购管理办公室政府采购管理处壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：	联系人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

# 第六章 响应文件格式

# 封面：

公安县政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

磋商内容：

供应商名称：

年  月  日

# 目  录

# 附件1

磋 商 书

致：(集中采购机构)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本二份、电子文件一份。

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(。www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件13)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起     个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

# 法人（负责人）代表授权书

（集中采购机构名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年    月    日至    年    月    日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：      身份证号码：

电话：                               电话（手机）：

传真：办公                           电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件9

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件10

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件11

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件12

未被列入“信用中国”网站、“信用湖北”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件13-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件13-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13-3

## 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 其他资格证明文件及资料