公安县政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：2021-421022-65-01-000058号

项目名称：公安县中医医院智能血液透析管理系统（二次）

磋商内容：智能血液透析管理系统

公安县政府采购中心

2021年9月

目  录

第一章  磋商邀请函·········································································03

第二章  磋商须知············································································05

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求··································14

第四章  评审办法及评审标准·····························································16

第五章  合同书（格式）···································································18

第六章  响应文件格式······································································20

第一章 邀请函

公安县政府采购中心受公安县中医医院的委托，就公安县中医医院智能血液透析管理系统进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

一、项目编号：2021-421022-65-01-000058号

二、项目名称：公安县中医医院智能血液透析管理系统（二次）

三、磋商内容：智能血液透析管理系统

四、采购预算：38万元。

本项目最高限价为人民币38万元，超过此最高限价的报价视为不响应

此次招标。

五、供应商资格条件

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（二）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用湖北”网站（http://www.hbcredit.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）本项目不接受联合体。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

七、竞争性磋商文件的获得

（一）竞争性磋商文件与公告同时发布，符合条件的供应商请于2021年9月11日起，在“湖北省政府采购网、公安县人民政府网的公安县公共资源交易和政府采购交易信息栏目”自行下载竞争性磋商文件。

（二）有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，请及时关注“湖北省政府采购网、公安县人民政府网的公安县公共资源交易和政府采购交易信息栏目”发布的信息更正公告。

八、递交响应文件截止时间和磋商时间

递交响应文件截止时间：2021年9月22日15:00时整（14:30时开始接受响应文件）。

递交响应文件截止时间即为磋商时间，逾期送达的响应文件概不接受。

九、响应文件送达和磋商地点：公安县公共资源交易中心503室

十、询问和质疑

相关供应商对磋商文件、磋商过程和成交结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、公安县政府采购中心提出询问和质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人或负责人）代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料。

- 公告期限

自磋商公告发布之日起3个工作日。

十二、联系方式

集中采购机构：公安县政府采购中心

联系人：侯婷梅 徐云国

联系电话：0716-5220059、0716-5222190

地址：公安县斗湖堤镇油江路122号

采购人名称：公安县中医医院

联系人：刘洋

联系电话：15872102355

地址：公安县斗湖堤镇油江路234号

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 公安县中医医院智能血液透析管理系统（二次） |
| 2 | 项目编号 | 2021-421022-65-01-000058号 |
| 3 | 采购人 | 采购人名称：公安县中医医院 联系人：刘洋 联系电话：15872102355 地址：公安县斗湖堤镇油江路234号 |
| 4 | 集中采购机构 | 名称：公安县政府采购中心 地址：公安县斗湖堤镇油江路122号 联系人：侯婷梅 徐云国 联系电话：0716-5220059、0716-5222190 电子邮箱：37449247@qq.com |
| 5 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 6 | 价格扣除比例 | 10% |
| 7 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 本项目不接受联合体投标 |
| 8 | 付款方式及交付期、保修期 | 1、付款方式：签订合同后预付合同款的30%，验收合格且交付使用后支付合同款的60%，质保期满后无质量问题支付合同款的10%； 2、交付使用期：合同签订后三个月内交付产品、安装、调试并交付使用； 3、保修期：一年。 |
| 9 | 说明（面对中小微企业） | 根据《荆州市人民政府关于优化政府采购更大力度支持中小微企业发展的实施意见》（荆政发[2020]12号）文件精神，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单。 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：公安县财政局。

2.3“集中采购机构”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.4“磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.5“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织

或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.6“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其

相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同

草案条款等所有内容的文件。

3. 供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料

不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、

不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证

明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制

性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)、“信用湖北”网站

（http://www.hbcredit.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人

名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如

何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2集中采购机构不向成交供应商收取服务费。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用

简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改

内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供

应商受邀参加本文件多个包磋商的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和

封装。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，磋商小组有权拒

绝其补充和磋商。

5.5响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其响应文件：

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附

件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)、“信用湖北”网站

（http://www.hbcredit.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明

文件等（如果有的话）(附件13)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量

单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目磋商内容自磋商之日算起（60）日历日内保持有效。磋商结束后，在

有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期

比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，集中采购机构可向供应商提出延长

磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝集中采

购机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效

期的供应商不允许修改其响应文件。

# 四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实

施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已

包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

12.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商邀请函”中规定的时间前递交到集中

采购机构。

14. 迟交的响应文件

14.1集中采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递

交的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

15.磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律

等方面）组成，外聘专家从湖北省政府采购专家库中随机抽取。

15.1磋商小组负责制定磋商文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商

谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等

工作。

七、磋商的步骤

16. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。

17. 资格性审查

17.1磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人

身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组将拒绝

该供应商参加磋商。

17.2磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度

进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应

磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3

条。

18. 第一轮磋商

18.1磋商小组将按照随机抽签的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分

别进行磋商。

18.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等

进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性

磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.3 响应文件的澄清和说明

1）磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、

说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应

商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供

应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交

磋商小组。

18.4磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该

供应商即为合格的供应商。

18.5第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、

采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行

下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商

满足。

18.6合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

19.磋商文件修正

19.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要

求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实

质性变动是磋商文件的有效组成部分。

19.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知参加磋商的供应商。

19.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修

正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃

磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组

可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购

需求为止。

20. 第二轮磋商

20.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

20.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超

过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

21. 最后报价

21.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商

结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

21.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需

通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按

照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，

并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足

三家的，磋商活动终止。

21.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应

文件的有效组成部分。

21.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

22. 综合评议

22.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务

服务评议和价格评议。

22.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。

23.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

23.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、

监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或

者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产

品参加谈判的，给予《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价

格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

23.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业

声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提

供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所

提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于

监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

23.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合

体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的

协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《磋商须知前附表》确

定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《磋商

须知前附表》确定比例进行价格扣除。

23.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属

于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程

或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予

价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商

的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报

价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

24.1算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额

与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响

应文件将被拒绝。

25.磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而

不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

八、确定成交供应商

26.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交

候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序

推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定

成交供应商。

九、成交公告和质疑

28.集中采购机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，

同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

29. 相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起

七个工作日内，依据政府采购相关规定，向集中采购机构提出询问或质疑，集中

采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

29.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

29.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

29.3具体的质疑事项及事实依据；

29.4明确的请求和必要的证明材料；

29.5以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

29.6提起质疑的日期。

十、签订合同

30.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

31. 签订合同后预付合同款的30%，验收合格且交付使用后支付合同款的60%，质保期满后无质量问题支付合同款的10%。

十二、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人

民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求

# 一、智能血液透析管理系统软件功能需求及技术标准

| 模块 | 功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 用户工作站 | 提供透析主流程的快速打开，显示用户自定义的提醒事项，显示当日交班情况。 |
| 患者管理 | 患者列表 | 显示全部患者，支持按照患者姓名、拼音、透析号、病历号、传染病情况、患者标签、责任医生、首次透析日、门诊/住院等条件筛选患者，支持批量更改患者责任医生，支持数据导出。 |
|  |  | ★支持一键上报到国网。须提供系统操作画面截图。 |
|  | 电子病历 | 将患者的基本信息、通路信息、透析医嘱、处方、住院信息、透析记录、检验检查、查房记录、评估信息、数据统计等相关的各项信息都集成到电子病历，方便医护查看。 1、患者信息：记录患者的个人基本信息、病史、过敏信息、原发病、病理诊断、传染病信息、肿瘤信息、并发症情况，系统支持手工录入、对接医院系统获取患者信息这两种患者信息录入方式；支持拍照导入患者照片；支持IC卡、条码等方式识别患者，支持患者丢卡补办，支持患者未带卡打印临时条码（需具备系统配套的硬件设备）；支持打印、上传患者的相关知情书资料；记录患者历次转归情况，对于患者再次回到本院透析的，能提醒重查传染病情况。 2、★血管通路：记录患者的血管通路信息，并记录患者血管通路改变记录、患者血管通路转归记录；允许拍照上传通路的照片；支持设置患者当前使用的通路，患者透析时默认使用该通路。须提供系统操作画面截图。 3、透析医嘱：记录患者的透析医嘱，支持使用医嘱模板；支持同一个患者建立多个医嘱方案，可以对医嘱方案设置使用规律；提供快速排班功能，按照时间显示空余的床位，方便医护快速对患者排班；以月历形式展示过往的透析情况、排班情况、医嘱安排情况、用药情况，支持对指定日期设置临时医嘱；支持规律设置透析中的长期用药；记录透析医嘱的历次变化，方便医护掌握患者的过往医嘱情况。 4、处方：支持手工新增处方，记录患者的口服药情况。 5、住院信息：支持手工新增患者的住院信息，包括入院时间、病区、入院原因、出院时间。 6、透析记录：展示患者历次透析记录的关键信息，能直接点击打开透析记录查看详细信息；支持查看患者的备注，记录医护需要注意的事项。 7、检验检查：展示患者的检验结果、检查结果，对重要指标以图表和数字展示；支持对患者设定检验、检查的定期提醒。 8、查房：显示医生查房记录，支持将历次查房记录、月度评估、季度评估汇总查看。 9、数据统计：对患者的相关关键数据统计，如患者的体重变化、超滤变化、血流量变化、透析间期血压变化、检验结果、透后血压变化，方便医生评估患者的整体情况。 |
|  | 溶质清除★ | 记录患者的透析充分性，支持手工新增，输入透前、透后尿素氮，系统自动根据对应日期的透析情况，生成URR及Kt/V值；支持自动根据患者的检验结果生成URR和Kt/V值。须提供系统操作画面截图。 |
|  | 异常转归提醒★ | 系统自动汇总超出指定天数没有透析的患者，提醒医护及时处理这部分患者，方便医护转归处理；支持对不同患者设定不同的提醒天数。须提供系统操作画面截图。 |
|  | 健康宣教 | 记录患者的健康宣教信息，包括新入患者健康宣教和维持性透析患者健康宣教；系统支持自定义健康宣教的内容。 |
| 检查管理 | 检查结果 | 支持手工记录患者的检查检验结果，显示符合日期期间的实验室检查及辅助检查结果，支持上传结果文件。 |
|  | 检查结果导出 | 支持自定义需要导出的检查结果组合，以Excel文件的形式导出患者期间内的检查结果。 |
|  | 检验检查项目管理 | 支持自定义检查项目，设置检查大项及对应的子项；设置检查子项目的属性，包括略称、基准值、单位、参考上下限值。 |
|  | HIS项目对照 | 为上报国网、系统中方便统计，设置医院检查的各类项目与上报项目的对应关系。 |
|  | 检查计划模板 | 支持自定义检查计划模板 |
|  | 制定检查计划 | 支持为患者设置检查计划，支持为患者设置特有的检查计划。系统会在检查时间到期前提醒医生。 |
|  | 检查时间查询 | 支持按照患者姓名、责任医生、检查项目、透析安排等查询需要做检查的患者。 |
| 医嘱管理 | 处方模板 | 设置常用处方模板，每次使用到可直接勾选模板使用。 |
|  | 处方 | 为患者设置处方，确定用药方法、剂量及次数等。 |
|  | 透析医嘱模板 | 支持设置多种常用透析医嘱模板，方便医护为患者制定透析医嘱方案 |
|  | 透析医嘱 | 医生制定患者的透析医嘱，同一个患者可以有多个透析医嘱方案；支持使用医嘱模板生成医嘱方案；支持设置透析中的长期用药；医嘱方案和医嘱用药都支持设置使用规律。 |
|  | 透析医嘱历史 | 记录患者透析医嘱变更记录和用药变更记录，方便医生了解患者的整体情况。 |
| 透析管理 | 透析准备 | 显示在预定使用时间内，所有有床位安排但未开始透析患者透析器、药剂及抗凝剂情况。 |
|  | 透析用药发放 | 统计患者透析过程中医生医嘱所开药剂，提供一键发药及核对功能。 |
|  | 透析日程表★ | 对维持性患者设定长期排班，周期循环滚动使用，只有指定角色才能排长期班；支持临时调整，不影响长期排班；病区按照阳性、阴性区分；显示患者的透析方案；对于将血滤治疗排床到血透机、血透治疗排床到血滤机的情况，自动提醒；对于没有制定医嘱方案的患者，不允许排班；对于没有传染病结果或者传染病结果超出6个月的患者，排班时提醒；对于阳转阴患者，需要特定权限的人才能换床，且需要显著显示；对于传染病阳性患者，排班时显著显示。须提供系统操作画面截图。 |
|  | 预检★ | 患者自助上机，医生询问患者的相关情况，微调治疗方案，支持方便的按照长期医嘱调整患者本次治疗方案；对于患者的抗凝方式和前次使用不同的需要提醒医生；患者有检查到期需要新开单的，提醒医生；医护在患者之前治疗中留有交班备注、还没有确认的，需要提醒医护查看；对于手误设置的异常超滤量，系统需要有告警；能方便的查看患者以前的透析记录；本次调整患者的干体重、皮重等信息，自动更新到患者的长期方案中；颜色区分已经预检和未预检的患者，区分住院患者和门诊患者；支持上级医生按照条件筛查需要重点关注的患者；支持为患者补打上机号条；支持临时调整患者床位；显示护士反馈，方便医生处理。须提供系统操作画面截图。 |
|  | 透析记录（医生） | 显示患者的透析记录的详细信息，包括医嘱、用药、护士反馈、生命体征等。 |
|  | 床位图 | 显示不同时间带和床位区域的床位使用情况； |
|  | 透析记录（护士） | 护士记录患者生命体征、反馈透析过程中的患者异常情况、执行医嘱、透前透后评估，支持对患者做健康宣教；结束治疗时，可以选择透析机的消毒模式，生成消毒记录。 |
|  | 透析指示变更记录查询 | 记录透析中医嘱的调整历史，方便追溯。 |
|  | 治疗方法一览 | 自定义透析治疗中的治疗方法。 |
|  | 实时监控★ | 监控指定病区患者的实时状况和查看个别患者的透析状况明细信息；须提供系统操作画面截图。 |
|  | 透析情况汇总 | 提供透析情况、耗材使用合计、医嘱用药合计、抗凝剂合计、机器消毒情况的汇总；支持批量打印透析记录单。 |
| 绩效管理 | 绩效统计（按日） | 以天为单位统计医护人员绩效，对每天的绩效进行统计计算并可人工干预每天最终绩效结果； |
|  | 绩效统计（按月查看） | 此页面是绩效统计（按日）页面的辅助页面，仅可查看每月的绩效结果不可进行人工干预； |
| 设备管理 | 设备一览 | 按照透析机、水机、集中供液、透析用水、其他物品分类管理，包括消毒记录、维护记录、细菌检测、内毒素检测、电解质检测；对检测结果自动根据标准判定是否合格。 |
|  | 检测维护项目定义 | 定义检测维护项目，包括项目名、上级项目名、默认频率等信息； |
|  | 检测维护项目计划制定 | 对透析机器如透析机、水机制定定期的检测维护计划； |
|  | 检测维护项目计划实行 | 执行设定的检测维护项目计划，确定评级； |
|  | 等离子机消毒记录 | 录入并显示等离子体空气净化消毒记录； |
| 人员管理 | 医护排班 | 按照医生、护士分别进行排班，支持复制过往排班。 |
|  | 查看医护排班 | 查看医护排班安排，支持导出排班结果。 |
| 数据分析 | 质控KPI指标设定 | 设定KPI指标，提供指标查看、修改、删除功能； |
|  | 质控KPI数据统计 | 显示设定的质控KPI统计数据； |
|  | 透析用水监测结果统计 | 显示透析用水监测结果统计； |
|  | 透析液监测结果统计 | 显示透析液监测结果统计数据； |
|  | 患者性别统计 | 显示患者性别统计数据； |
|  | 患者保险类型统计 | 显示患者保险类型统计数据； |
|  | 患者教育程度统计 | 显示患者教育程度统计数据； |
|  | 患者职业统计 | 显示患者职业统计数据； |
|  | 患者年龄分布 | 显示患者年龄分布数据； |
|  | 患者分组统计 | 显示患者分组统计数据； |
|  | 传染病统计 | 显示患者传染病本年度、本年度新增、变化情况及检查率数据； |
|  | 透析时长统计 | 显示患者透析时长统计数据； |
|  | 转归情况统计 | 显示患者本年度、历年、死亡率的转归情况统计数据； |
|  | 血管通路情况统计 | 显示患者血管通路情况统计数据； |
|  | 年限存活率统计 | 显示患者年限存活率统计数据； |
|  | 透析例次统计 | 显示透析例次统计数据； |
|  | 护士反馈情况统计 | 显示护士反馈情况统计数据； |
|  | 用药情况统计 | 显示指定日期期间用药情况统计数据； |
|  | 患者透析统计 | 显示指定日期期间患者透析方式统计数据； |
|  | 耗材使用统计 | 显示透析耗材使用统计明细数据； |
|  | 穿刺统计 | 显示患者透析过程中穿刺情况统计数据； |
|  | 护理质量统计 | 显示指定日期期间内不同病区患者护理质量统计数据； |
|  | 透析例数统计 | 显示患者透析例数统计数据； |
|  | 血压控制例数统计 | 显示患者血压控制例数统计数据； |
|  | 溶质清除例数统计 | 显示不同透析中心溶质清除（尿素下降率URR>65%例次）； |
|  | 主观舒适度评价统计 | 显示患者主观舒适度评价按统计数据； |
|  | 钙磷乘积统计 | 设置血钙、血磷项目及乘积上限值统计出符合条件的数据； |
|  | 并发症发生例次统计 | 显示患者并发症发生例次统计数据； |
| 系统管理 | 个人信息一览 | 编辑个人信息并保存，以及个人登陆帐户密码修改； |
|  | 职员管理 | 对职员信息进行查询、新增、编辑、删除操作； |
|  | 角色管理 | 对不同角色信息进行查询、查看、新增、编辑、删除操作，并未不同角色设置访问权限； |
|  | 用户工作站 | 自定义首页的提醒项目。 |
|  | 基本主数据 | 配置医院基本数据、患者基本数据、透析基本数据和库存基本数据； |
|  | 业务主数据 | 配置医院业务数据； |
|  | 模板主数据 | 配置系统使用主要模板主数据； |
|  | 透析记录检查配置 | 设置透析记录（医生）（护士）页面结束治疗及打印透析治疗单的限制； |
|  | 传染病项目配置 | 为五项传染病设置检查结果的匹配的检查大项及对应的小项； |
|  | 查房身份设定 | 为系统中的职员设置不同的查房身份，不同身份有：护士、护士长、医生、质控医生和主任； |
|  | 自助机参数配置 | 为自助机录入不同的参数信息； |
|  | 主数据配置 | 为系统中业务所需的主数据大项定义对应的小项； |
| 医生移动端 | 床位图 | 以床位图形式按照日期简要显示当日透析患者的医嘱信息，医生可以点击床位进入透析记录页面查看详细的记录信息。 |
|  | 透析记录（医生） | 显示患者的透析记录的详细信息，包括医嘱、用药、护士反馈、生命体征等。 |
| 护士移动端 | 床位图 | 以床位图形式按照日期简要显示当日透析患者的医嘱信息，护士可以点击床位进入透析记录页面查看详细的记录信息。 |
|  | 透析记录（护士） | 透析记录护士记录患者生命体征、反馈透析过程中的患者异常情况、执行医嘱、透前透后评估，支持对患者做健康宣教；结束治疗时，可以选择透析机的消毒模式，生成消毒记录。 |
| 接口 | 信息获取 | 对接医院系统，获取患者的基本信息 |
|  |  | 对接医院系统，获取患者的检验结果 |

# 二、智能血液透析管理系统硬件需求及技术标准

| 项目 | 内容 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式血压计 | 臂筒设计；正确测量姿势提示、语音提示等；输出端口：支持RS232数据输出并提供通讯协议说明书；量程范围：压力0~300mmHg（0~40kpa）；压力显示精度：±2mmHg（±0.267kpa）；脉搏测量精度：±2% | 用于患者量血压 | 1台 |
| 壁挂式自助机 | 一体机电脑，21吋，触摸屏，CPU4核，内存4G，硬盘64G固态，支持WIFI，4*USB接口，配挂架；外置扫码刷卡器，支持刷卡和扫码；外置摄像头，支持人脸识别 |  | 2台 |
| ID卡+卡套+挂绳 | IC白卡；层压、自动粘贴、超声波封装；封装材料：PVC、ABS；外形尺寸：86mm×54mm×0.8mm；芯片型号：EM4100/EM4102；感应距离：2~10cm； 卡套：支持卡片尺寸86mm×54mm；产品材料：POM PP；双面透明；铰链一体式结构设计，取换简易； 配挂绳，颜色可选 |  | 500套 |
| 条码打印机 | 打印方式：热敏式，打印宽度：104mm，分辨率：203DPI，接口：USB | 打印患者条码/体重称量小票 | 2台 |
| 大屏显示 | 55吋显示屏，4K高清，四核处理器，双核GPU，内存2G，闪存16G；支持WIFI；支持USB、HDMI；内置播放器，支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等主流格式 |  | 1台 |
| 平板电脑 | 安卓操作系统平板电脑，屏幕尺寸10.1英寸，八核CPU，运行内存4G，存储容量64G，分辨率1920×1200，后置摄像头不小于500W，支持WIFI、蓝牙，电池容量不低于4000mAh，Type-C接口 |  | 10台 |

三、项目实施要求及说明

1.	质量保证

1.1	供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家相应质监检测部门出具的检测报告；

2.	测试验收

2.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.3	项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

3.	售后服务

3.1	质保期要求不少于一年。

3.2	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务（人为损坏除外）。

3.3	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

3.4	技术支持

1）提供7×24小时的技术现场服务。

3.5	故障响应

1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3.6	供应商应免费负责培训采购人的操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、交付使用期、地点及付款方式

1、交付使用期：合同签订后三个月内供货、调试、验收并交付使用；

2、交货地点：公安县中医医院；

3、付款方式：签订合同后预付合同款的30%，验收合格且交付使用后支付合同款的60%，质保期满后无质量问题支付合同款的10%。

# 第四章  评审办法及评分标准

| 项目 | 分项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 30 | 得分公式=（磋商基准价/磋商报价）×0.3×100分，磋商基准价为有效的最后报价最低的供应商的价格，高于采购预算不得分。 |
| 技术 | 软件著作权及产品证书 | 2 | 血透软件具有计算机软件著作权且具有软件行业协会认证的软件产品证书的，得2分。 注：须提供血透软件著作权证书复印件并加盖投标产品制造商公章，须提供软件产品证书复印件并投标产品制造商加盖公章。 |
|  | 总体方案 | 5 | 能够深刻理解医院的使用需求，与医院现有信息化系统集成及交互有序进行。 方案具备较强的可行性、针对性、扩展性和可操作性的评为优秀，计4-5分； 方案满足基本要求评为一般，计2-3分； 方案内容及安排简单得1分； 未提供不得分。 |
|  | 系统功能响应 | 15 | 评标委员会将依据投标方所提供的技术参数偏离表，并结合所投标产品的资料，参照招标文件中招标内容及要求进行评价，带“▲”条款为实质性条款，负偏离作无效标处理；带“★”为重点要求条款,每一项负偏离减3分；其他为一般性条款，每一项负偏离扣1分，扣完为止。（注：所有技术参数须在偏离表中完整有效响应，如有虚假应标，将作无效标处理。） |
|  | 实施方案 | 5 | 根据投标人提供技术实施方案科学、合理、规范和可操作，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。 由评标委员会进行评议，分高中低3档进行评分，好的得4-5分，中的得 2-3 分，低的得0-1分，未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 培训计划及培训内容方面安排合理可行，完全满足用户要求，得 4-5 分； 培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得 2-3 分； 无培训计划或培训内容方面安排有缺陷，得 0-1 分。 |
|  | 项目经理 | 2 | 投标产品制造商为本项目配置的项目经理同时具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书和国际认证的高级项目经理PMP证书的，得2分。 注：须提供人力资源和社会保障部门认证的信息系统项目管理师证书和系统架构师证书复印件、证书获得者身份证复印件、投标产品制造厂商为证书获得者缴纳社保的证明复印件并加盖公章，提供资料不全或未按要求提供均不得分，证书过期不得分。 |
|  | 专业技术人员 | 5 | 投标产品制造商为本项目配置的人员除项目经理外，5人分别具有PMP证书、信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、系统架构设计师证书、网络工程师证书中任一证书的（同种证书不重复），计5分，每缺少上述任一项则扣1分，扣完为止。 注：须提供人力资源和社会保障部门认证的信息系统项目管理师证书复印件、系统架构师证书复印件、系统架构设计师证书复印件、网络工程师证书复印件，PMP证书复印件；须提供证书获得者身份证复印件、投标产品制造厂商为证书获得者缴纳社保的证明复印件并加盖公章，提供资料不全或未按要求提供均不得分，证书过期不得分。 |
|  | 质控上报技术实力 | 5 | 为保障血透管理系统数据能够一键上报国家质控平台，需提供医院出具的投标产品制造厂商在该医院血透数据上报国家质控的证明文件的得5分。 注：除提供医院证明外，还需提供与出具证明的医院签订的血透项目合同、血透项目验收报告，以上资料均提供复印件并加盖投标产品制造厂商公章，提供资料不全或未按要求提供均不得分。 |
|  | 血透系统联机能力 | 5 | 为保证血透透析管理系统的兼容性，需提供医院出具该院血透系统联机证明文件，≥10种主流血液透析机型，得5分；≥8种主流血液透析机型，得3分；其余不得分。 |
| 商务 | ISO资质 | 2 | 投标产品制造厂商同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分，缺一项不得分。 注：须提供认证证书复印件并加盖投标产品制造厂商公章。 |
|  | CMMI认证 | 2 | 投标产品制造厂商具有CMMI 4认证证书的，得1分；具有CMMI 5认证证书的，得2分。 注：须提供认证证书复印件并加盖投标产品制造厂商公章。 |
|  | ITSS认证 | 2 | 为保证运维服务能力，投标产品制造厂商具有ITSS三级及以上认证证书的，得2分。 注：须提供认证证书复印件并加盖投标产品制造厂商公章。 |
|  | 标准化建设 | 5 | 投标产品制造厂商同时具有为省级血透质控中心和市级血透质控中心建立血透质控平台的经验，得5分。 需提供省级血透质控中心和市级血透质控中心出具的证明文件并加盖投标产品制造厂商公章，并提供省级血透质控中心和市级血透质控中心的联系人和电话。 |
|  | 建设经验 | 10 | 近一年内（2019年9月至今），投标产品制造厂商提供具有销售血透管理系统的业绩案例，提供案例数不足10个不得分，提供10个案例得5分，每再提供1个案例加0.5分，最高加 5 分。 注：须提供合同复印件（包含合同名称、合同签订日期、合同盖章页等内容）。所提供合同以合同签署日期为准；若为框架合同，则须提供对应的结算合同或结算订单，未同时提供的视为无效合同，含有多份订单的框架合同视为一份合同；同一使用单位的不同项目不重复计算。原件备查。 |

备注： 本次评标采用百分制，评标指标设置为报价、商务、技术三大部分。其中报价部分30分，商务部分21分，技术部分49分。

说明：1、依照本办法上述有关规定，给供应商综合评估，独立打分。

2、各供应商的最终得分为各评委所评定分数的总分。

3、评分结果均按四舍五入法精确至小数点后二位。

4、根据投标人的最终得分，按高低次序依次推荐3名成交候选人。

第五章 合同书（参考格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，公安县采购管理办公室政府采购管理处壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：	联系人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

# 第六章 响应文件格式

# 封面：

公安县政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

磋商内容：

供应商名称：

年  月  日

# 目  录

# 附件1

磋 商 书

致：(集中采购机构)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本二份、电子文件一份。

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)、“信用湖北”网站（http://www.hbcredit.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件13)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起     个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称（服务） | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

# 法人（负责人）代表授权书

（集中采购机构名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年    月    日至    年    月    日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：      身份证号码：

电话：                               电话（手机）：

传真：办公                           电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件9

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件10

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件11

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件12

未被列入“信用中国”网站、“信用湖北”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件13-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件13-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13-3

## 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 其他资格证明文件及资料